## STŘEŠNÍ    SYSTÉMY   JELÍNEK

Spojenců 1993,193 00 Praha 9 IČO:47100958  DIČ:CZ7601171039 Mobil: 604 207831,603 181043

OBJEDNATEL:								ZHOTOVITEL:

BD Petra Rezka 4								Střešní systémy Jelínek

Praha 4				´						Jiří Jelínek

Jan Vaňha									Spojenců 1993

93 00 Praha 9

### CENOVÁ KALKULACE Č.201602 -  var. barvený/ lakovaný POZINK

#### Předmětem cenové kalkulace  je kompletní  rekonstrukce střešní krytiny:   BYTOVÝ DŮM PETRA REZKA 4,PRAHA 4

Veškeré níže uvedené práce provádíme v teamu zkušených řemeslníků s dlouholetou praxí v oboru,kteří jsou pravidelně odborně školeni o nových normách,technologiích a materiálech pro zajištění služeb  na maximálně profesionální úrovni.

Zhotovitel odpovídá za veškeré případné škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním rekonstrukce střechy objednateli. Za tímto účelem je dodavatel pojištěn u Kooperativa a.s. - max. výše plnění 10.000 000,00 Kč .

NA VEŠKERÉ PRÁCE A MONTÁŽE POSKYTUJEME ZÁRUKU PO DOBU 10 LET.

Níže uvedená cenová  kalkulace na kompletní rekonstrukci střechy je zpracována na základě zaměření   zhotovitelem - je tedy  přesná ,kompletní a obsahuje vše potřebné k řádnému provedení  kompletního díla

vč.přesné specifikace použitých materiálů .

Nabídka obsahuje:

- Kompletní demontáž šikmé střešní  krytiny komplet / 240 m2/ -  a následná montáž stávajících střešní krytiny za použití nových prvků a doplňků . Vše  originál doplňky BRAMAC Moravská taška.

-  Očištění a impregnace stávajícího krovu .

- Oplechování a okapový systém šikmé střechy a vikýřů v provedení   barvený /lakovaný POZINK -  RAL bezúdržboví materiál- bez  nutnost natírat

- Zasklení světliků - ocelová konstrukce,polykarbonátové krytí vč.sítí

- Kompletní oprava komínů 10 ks - částečné ubourání ,osekání ,dozdění  vč. kompletního omítnutí fasádním nátěrem a betonové hlavy.

-  Kompletní úprava hromosvodu včetně REVIZE.

- Kompletní likvidace odpadu

Samozřejmostí je veškerá likvidace odpadu a kompletní úklid místa stavby.

Vzhledem k tomu,že by bylo možné využít Vašeho pozemku není nutný zábor  /stavební výtah,kontejner/.

Možný termín realizace : březen  2016

1. Střešní krytina  - 240 m2

V případě doplňků ke střešní krytině doporučujeme  na základě dlouholetých zkušeností / kalkulujeme/ výlezová okna od Velux.Cenový rozdíl oproti výlez.oknu od Bramac je minimální cca 70,00 Kč.  Počet výlezových oken je navržen tak,aby byl snadný přístup ke všem komínům a půdní ppostor byl prosvětlený.Dále bychom rádi upozornili na položku difuzní folie BRAMAC TOP RU RESISTANT. Mimořadně pevná, difuzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivni ochrany dřeva, se dvěma lepicimi pruhy.

Použití kvalitní difuzní folie je velmi důležité  pro celkovou životnost střechy.

Dále kalkulujeme kompletní nové střešní lávky- stoupací plošina š.80. pro snadný přístup ke komínům / 1 lávka ke komínu/

###### A/ materiál

| POPIS | MJ | # JEDN.CENA | CENA CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Taška základní Bramac Moravská taška | 100 ks | 28,90 | 2.890,00 |
| Taška větrací Bramac Moravská taška | 20 ks | 182,00 | 3.640,00 |
| Taška poloviční Bramac Moravská taška | 50 ks | 28,90 | 1.445,00 |
| Hřebenáč Bramac Moravská taška | 10 ks | 90,00 | 900,00 |
| Příchytky Bramac Moravská taška | 10 ks | 8,00 | 80,00 |
| Výlezové okno Velux | 6 ks | 3.660,00 | 21.960,00 |
| Odvětrání kanalizace komplet Bramac Moravská taška | 5 ks | 1.057,00 | 5.285,00 |
| Stoupací plošina komplet š.80 cm Bramac Moravská taška | 10 ks | 2.294,00 | 22.940,00 |
| Držák hřebenové latě | 30 ks | 59,00 | 1.770,00 |
| Větrací pás hřebene FIGAROL Bramac | 6 role | 1.118,00 | 6.708,00 |
| Větrací mřížka Bramac | 50 bm | 46,00 | 2.300,00 |
| Větrací pás okapní Bramac | 50 bm | 46,00 | 2.300,00 |
| Okapnička k folii | 50 bm | 99,00 | 4.950,00 |
| Střešní latě impregnované 4x6 | 1250 bm | 17,90 | 22.375,00 |
| Difuzní folie BRAMAC TOP RU RESISTANT | 4 role | 7.327,50 | 29.310,00 |
| Cena celkem bez DPH |  |  | 128.853,00 |

###### Pozn. V případě použití difuzní folie DEKTEN PRO by celková úspora byla cca 14.000,00 Kč. Tedy cena celkem bez DPH   114.853,00,00 Kč

###### B/ demontáž + montáž komplet

| POPIS | MJ | # JEDN.CENA | CENA CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Impregnace stávajícího krovu |  |  | 12.500,00 |
| Demontáž stávající krytiny komplet | 240 m2 | 95,00 | 22.800,00 |
| Montáž krytiny komplet / folie,latě,krytina/ | 240 m2 | 320,00 | 76.800,00 |
| Cena celkem bez DPH |  |  | 112.100,00 |

#### 2.Okapový systém a oplechování v provedení  barvený pozink RAL dle výběru - bezúdržbový materiál

###### A/materiál

| POPIS | MJ | # JEDN.CENA | CENA CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Lůžkový žlab r.š.67 | 10 bm | 190,00 | 1.900,00 |
| Krycí plech pod střešní tašky r.š.25 | 40 bm | 85,00 | 3.400,00 |
| Oplechování komínů | 10 ks | 1.200,00 | 12.000,00 |
| Oplechování světliků r.š.67 | 14 bm | 280,00 | 3.920,00 |
| Úhlové oplechování r.š.50 | 14 bm | 170,00 | 2.380,00 |
| Cena celkem DPH |  |  | 23.600,00 |

###### B/  montáž okapového systému

| POPIS | MJ | # JEDN.CENA | CENA CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Montáž okapového systému a oplechování komplet | 78 bm | 250,00 | 19.500,00 |
| Montáž oplechování komínů | 10 ks | 1.600,00 | 16.000,00 |
| Cena celkem bez DPH |  |  | 35.500,00 |

#### 3.Falcovaná plechová krytina na vikýře - barvený -pozink + okap.systém vikýře

V případě falcované plechové krytiny vikýřů doporučujeme/ kalkulujeme folii pod plechové krytiny DELTA TRELA PLUS a to z důvodu prodloužení životnosti krytiny. Tato folie je 8 mm vysoká strukturovaná rohož a zajištuje permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. Nopovaná struktura funguje jako drenážní vstrva a spolehlivě odvádí vlhkost. Tenká vlákna rohože nezadržují vodu pod plechovou krytinou.  Hodnota rd nosného pásu ca.0,02 m umožňuje prostup případné zbytkové vlhkosti z krokví a bednění mimo střechu.Zvuk deště je tlumen

###### A/materiál

| POPIS | MJ | # JEDN.CENA | CENA CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Folie pod krytinu DELTA TRELA PLUS | 224 m | 179,00 | 40.096,00 |
| Krytina t. 0,50 r.š.62,5 | 406 bm | 140,00 | 56.840,00 |
| Příponky ke krytině | 1300 ks | 8,00 | 10.400,00 |
| Podkladní plech r.š.33 | 36 bm | 110,00 | 3.960,00 |
| Lůžkový žlab r.š.67 | 36 bm | 190,00 | 6.840,00 |
| Štít r.š.20 | 100 bm | 65,00 | 6.500,00 |
| Žlab podokapní r.š.33 | 36 bm | 95,00 | 3.420,00 |
| Hák r.š33 | 40 ks | 55,00 | 2.200,00 |
| Čela žlabu r.š.33 | 20 ks | 55,00 | 1.100,00 |
| Kotlik 100 | 10 ks | 115,00 | 1.150,00 |
| Koleno lisované 100 | 20 ks | 99,00 | 1.980,00 |
| Výtokové koleno 100 | 10 ks | 99,00 | 990,00 |
| Roura 100 | 20 bm | 95,00 | 1.900,00 |
| Spony | 20 ks | 65,00 | 1.300,00 |
| Cena celkem DPH |  |  | 138.676,00 |

###### B/ montáž komplet

| POPIS | MJ | # JEDN.CENA | CENA CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Montáž krytiny vikýřů barvený Pozink | 200 m2 | 320,00 | 64.000,00 |
| Montáž okap.systému a oplechování vikýřů barvený Pozink | 192 bm | 250,00 | 48.000,00 |
| Cena celkem bez DPH |  |  | 112.000,00 |

#### 4.Oprava komínů

Oprava komínů obsahuje částečné ubourání,oklepání nesoudržné omítky,nové dozdění a následné omítnutí:

lepidlo,perlinka,fasádní nátěr .

Opravy obsahují také  betonové hlavy  komínů.

###### A/materiál + montáž

| POPIS | MJ | # JEDN.CENA | CENA CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprava komínů | 10 ks | 12.800,00 | 128.000,00 |
| Cena celkem bez DPH |  |  | 128.000,00 |

REKONSTRUKCE KOMPLET

| POPIS | CENA CELKEM |
| --- | --- |
| Střešní krytina materiál komplet | 128.853,00 |
| Střešní krytina montáž komplet | 112.100,00 |
| Okapový systém a oplechování barvený Pozink materiál | 23.600,00 |
| Okapový systém a oplechování barvený Pozink montáž | 35.500,00 |
| Vikýře falcovaná krytina + okap.systém barvený Pozink materiál komplet | 138.676,00 |
| Vikýře falcovaná krytina + okap.systém barvený Pozink montáž komplet | 112.000,00 |
| Oprava komínů komplet | 128.000,00 |
| Úprava hromosvodu vč.revize | 19.600,00 |
| Zasklení světliků 3 ks / á ks 5.800,00 | 17.400,00 |
| Kontejner 3 m3 5 ks / á ks 2.500,00 | 12.500,00 |
| Stavební výtah | 29.800,00 |
| Spoj.materiál | 7.600,00 |
| Přesun hmot + ost.režie | 14.800,00 |
| Cena celkem bez DPH | 780.429,00 |

- Sazba DPH 15%

- Na dodaný materiál poskytujeme záruku na základě záručního listu vydaný pouze a jen výrobcem.

- Doba realizace prací je odhadnuta na cca 25-35 pracovní dny.

# Platební podmínky:

# dílčí fakturace díla  -  40% z celkové ceny -  vystavená dílčí  Fa v den dodání materiálu a zahájení prací. (Splatnost 7 dnů)

# dílčí fakturace díla -   40% z celkové ceny -vystavená dílčí Fa v průběhu provádění prací -etapy prací -dle SOD

# ( Splatnost 7 dnů)

# konečná fakturace -   20%  z celkové ceny- vystavená Fa po  kompletním dokončení díla a vystavení předávacího protokolu. Tedy převzetí díla investorem bez vad a nedodělků. ( Splatnost 7 dnů)

Výše uvedená cena je pevná a zahrnuje veškeré práce a materiály potřebné k řádnému provedení díla v rozsahu prací dle předmětu smlouvy.

Případné vícepráce budou řešeny individuálně, písemnou dohodou obou stran, včetně případné změny termínu dokončení.

Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nedodaného materiálu a neuskutečněných prací ( méněpráce).

Záruční podmínky - 10 let záruka :

Zhotovitel se zavazuje provést na základě reklamace objednatele veškeré případné opravy předmětu smlouvy, v době záruční lhůty a to nejpozději do 15 dnů od oznámení reklamace objednatelem.

V případě záruční opravy, která by mohla způsobit škody na předmětné nemovitosti, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vady bezodkladně a zabránit dalším škodám.

Na veškeré práce poskytujeme záruku po dobu 10 let.

Vzhledem k tomu,že každoročně dochází 1.3. 2016 ke zdražení materiálů ze stran výrobců cca 5%-9%Tato kalkulace je platná do konce února 2016.

V případě realizace rekonstrukce střechy naší firmou jsme schopni garantovat výše uvedené ceny materiálů  na základě  písemné objednávky  do 28.2.2016  bez požadavku na finanční zálohu. A to v případě,že k samotné rekonstrukci dojde  v období 1.3.2016-1.6.2016

V Praze dne 4.1.2016

Za zhotovitele: Jelínková Marie

603 181043